Функциональные возможности программного продукта ДАСК «ОКСИ ЧЕК»

Программа предназначена для установки Окси Чек.

Программа может использоваться только в рамках установки Окси Чек.

Функциональные возможности программы: при работе в штатном режиме циклически опрашиваются датчики давления, потока, напряжения и тока, так же фиксируются прикосновения к сенсорному экрану и прочим органам управления. Программа так же включает в себя интерфейс, выводимый на дисплей устройства. При выполнении определенных условий, выполняются алгоритмы проверки, включающие в себя управление электромагнитными клапанами и воздуходувками на основе данных, полученных с датчиков. После завершения алгоритма будет сформировано сообщение с результатом проверки, которое выводится на дисплей устройства. В случае фиксации давления превышающего диапазон датчика, устройство разгерметизируется путем подачи сигнала на один из клапанов, а также останавливает воздуходувки в случае их работы.